附件1：

消防安全检查任务分解

| 检查部位 | 具体要求、内容 | 落实部门 |
| --- | --- | --- |
| 落实消防安全责任 | 责任人是否按照责任书要求认真履行职责 | 各学院（部）、 各部门 |
|  | 是否层层签订责任书 |  |
|  | 是否落实专（兼）职消防管理人，志愿消防队伍 |  |
|  | 是否编制本部门消防安全应急预案，并组织演练与完善 |  |
| 学生公寓 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;安全用电及违规使用大功率电器;每日消防巡查情况;禁止用卷帘门、铁栅栏对男女宿舍进行隔离，夜间宿舍大门上锁。（落实出入门改造，使用门禁一键通，暑假期间完成） | 建管处 后勤集团 |
| 食 堂 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;定期对油烟管道进行清洗，对从业人员消防安全意识与技能培训。 | 后勤集团 |
| 教学楼、专用教室 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;安全用电。 | 后勤集团 |
| 学院楼、各办公室 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;安全用电情况。 | 后勤集团 各学院（部）、各部门 |
| 图书馆 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;安全用电情况。对从业人员消防安全意识与技能培训。 | 图书馆 |
| 实验室 | 消防器材配备、消防通道、安全用电情况。对从业人员消防安全意识与技能培训。每日消防巡查情况 | 设备处、各学院 |
| 机房 | 规章制度落实、消防器材配备、安全用电情况。 | 现代教育技术中心 |
| 校外教学点 住宿点 | 消防器材、设施逐个进行检查;消防通道、消防栓、应急照明灯具逐个进行排模;安全用电及违规使用大功率电器;每日消防巡查情况;禁止用卷帘门、铁栅栏对男女宿舍进行隔离，夜间宿舍大门上锁。（落实出入门改造，使用门禁一键通，暑假期间完成） | 继续教育学院 |
| 电瓶车充电区 | 研究落实电瓶车充电区消防安全，用电安全。我校现有电瓶车充电区有行政楼、各学院楼、教学楼等区域，其中教学1号楼充电区域在电梯、楼梯间，严重堵塞疏散通道，存在安全隐患。 | 建管处 |
| 衣锦校区 | 按照校区消防要求，改造到位，配齐消防器材、设施 | 建管处 |
| 消防安全宣传 | 单位开展消防安全“三提示”、师生员工“一懂三会”教育培训 | 各学院（部）、 各部门 |
| 新生军训 | 新生军训期间开展消防知识与技能教学活动 | 体军部 |